## Feuil1
Installation d'un générateur en Vente totale d'une puissance maximum de 100 kWc
N° prix | Désignation des prestations | U | Prix unitaire | Quantité | Montant HT
1 | RÉALISATION FONDATIONS
| Étude de dimensionnement des fondations suivant études de sol et descentes de charge ombrières | FT |  | 1 | 0
| Réalisation des fondations (sous réserves des résultats des études de sol) | FT |  | 1 | 0
2 | FOURNITURE ET POSE OMBRIÈRE
| Chéneaux avec descente d’eaux de pluie, arceaux de protection en pieds de poteaux, réfection des enrobés en pied de poteaux | FT |  | 1 | 0
3 | FOURNITURE ET POSE SYSTÈME D’INTÉGRATION
| Système d'intégration des modules | FT |  | 1 | 0
4 | TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
| Dépose des arbres | FT |  | 1 | 0
5 | INGÉNIERIE ET ÉTUDES
| Étude de sol | U |  | 1 | 0
6 | BASE VIE / DÉCHETS / GARDIENNAGE
| Base vie (Salle réunion + Vestiaire + Cuisine + Cantine + sanitaires) | FT |  | 1 | 0
7 | FOURNITURE ET POSE MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
| Cadre aluminium anodisé, connecteur MC4, Charge neige/vent 5400 Pa/2400 Pa, Garantie 30 ans, Mise à la terre | FT |  | 1 | 0
8 | FOURNITURE ET POSE DU LOT ÉLECTRIQUE
| Onduleurs (Garantie 5 ans), coffrets, câbles solaires double Isolation + cheminement jusqu'à l'onduleur, Cables AC BT + Cheminements. | FT |  | 2 | 0
9 | SUPERVISION ET MONITORING
| Monitoring, Instrumentation et raccordement Webdyn TIC | FT |  | 1 | 0
10 | FOURNITURE ET POSE RÉINJECTION
| Cheminement TGBT, câble AC de réinjection, arrêt d'urgence | FT |  | 1 | 0
11 | RACCORDEMENTS SUITE VISITE TECHNIQUE | FT |  | 1 | 0
12 | BUREAU DE CONTRÔLE ET MISSION DE SOLIDITÉ L/LE
| Prestation mission de solidité L/LE | FT |  | 1 | 0
| Consuel | FT |  | 1 | 0
13 | PERMIS DE CONSTRUIRE | FT |  | 1 | 0
14 | EXTENSIONS DE GARANTIE ONDULEURS (20 ANS) | FT |  | 1 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Compris dans le devis - Les études d'exécution structure et électriques. - La fourniture et la pose de la structure primaire, le cas échéant. - La fourniture et la pose de la structure secondaire. - La fourniture et la pose des modules photovoltaïques. - La fourniture et la pose des onduleurs. - La fourniture et la pose du câblage entre les modules et les onduleurs. - La note de calcul pour la tenue du bâtiment avec PV - La fourniture et la pose du câblage entre les onduleurs et le TGBT. - La fourniture et la pose de tous les coffrets électriques nécessaires et suffisants à la bonne marche de l'installation suivant les normes applicables en vigueur. - La fourniture et la pose des postes (Onduleurs, PDL), le cas échéant. - Les installations de chantier et incidence plan de prévention et de protection. - Les essais et la mise en service de l'installation - La fourniture et la pose disjoncteur dans TGBT client dans le cadre de l'autoconsommation
Non Compris dans le devis - Construction d'un local technique - Coût de la ligne de communication ainsi que les frais de communication entre la centrale d'acquisition de données et le centre de maintenance - Démarche administrative DREAL « Porté à connaissance » pour site ICPE